PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE

FRONT DE LUCRU

Nr. {numar_pv_1}      Data .................

Delimitare front de lucru predat (poziție, cotă, ax, etc.):

- Rețea de alimentare cu apa in comuna {locatie}, Tronsonul {tronson_cod} {specificatie_conducta} ({reper_start} - {reper_end}), L={lungime} m.

Au stat la bază următoarele documente:

- Autorizația de construire nr. {autorizatie_nr} din {autorizatie_data} emisă de Consiliul Primăriei Comunei {locatie};

- Proiectul nr. {proiect_nr}, întocmit de {proiectant_companie}, planșele {planse}, .

Beneficiarul, prin dirigintele de șantier ing. {diriginte_nume}, predă amplasamentul obiectivului „{obiectiv}” către constructorul S.C. CORNELL’S FLOOR S.R.L. Botoșani, reprezentat de ing. {constructor_reprezentant}, care preia frontul de lucru pentru executarea lucrărilor în condițiile stabilite de autorizația de construire și de proiectul mai sus amintit.

Concluzii:

- Au fost stabilite următoarele măsuri: se poate trece la executarea urmatoarelor lucrări.

- Frontul de lucru predat corespunde cu amplasamentul și traseul prevăzut în proiectul nr. {proiect_nr}.

- Constructorul a verificat vizual limitele frontului de lucru și accesul utilajelor pe amplasament.

- Din punct de vedere executiv, se confirmă preluarea responsabilității de execuție de către constructor de la data prezentului proces verbal.

Nume	Prenume	Semnătura

Diriginte șantier:      Ing. {diriginte_nume}	………………..

Constructor:             Ing. {constructor_reprezentant}	………………..

R.T.E.:                     Ing. {rte_nume}	………………..

Proiectant.:              Ing. {proiectant_reprezentant}	………………..

PROCES-VERBAL DE TRASARE

Nr. {numar_pv_2}      Data .................

Trasarea a fost executata pe baza planselor {planse} si a coordonatelor topometrice conform proiectului nr. {proiect_nr} ;

Elementul de reper si verificarea este : (borna, constructia invecinata, etc.)

- Rețea de alimentare cu apa in comuna {locatie}, Tronsonul {tronson_cod} {specificatie_conducta} ({reper_start} - {reper_end}), L={lungime} m.

Concluzii:

- S-a facut trasarea conform proiectului tehnic nr. {proiect_nr}.

- S-a identificat intersectia cu retelele celorlalte utilitati.

- Reperele de trasare (puncte, axe, cote) au fost materializate și protejate corespunzător pentru evitarea deplasării acestora pe parcursul execuției.

- Din punct de vedere tehnic, abaterile constatate la trasare se încadrează în tolerantele admise de proiect.

- Se autorizează începerea lucrărilor de săpătură pe tronsonul trasat.

Nume	Prenume	Semnătura

Diriginte șantier:      Ing. {diriginte_nume}	………………..

Constructor:             Ing. {constructor_reprezentant}	………………..

R.T.E.:                     Ing. {rte_nume}	………………..

PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII

LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE

Nr. {numar_pv_3}      Data .................

Faza din lucrare supusă verificării:

- Realizare transee;

Elementul de indentificare (sector, porțiune, ax, etc.):

- Rețea de alimentare cu apa in comuna {locatie}, Tronsonul {tronson_cod} {specificatie_conducta} ({reper_start} - {reper_end}), L={lungime} m.

Verificările s-au făcut pe baza proiectului tehnic nr. {proiect_nr}, elaborat de {proiectant_companie}, conform planșelor {planse};

Concluzii:

- Săpăturile s-au făcut conform proiectului tehnic nr. {proiect_nr};

- Se poate trece la execuția pozării patului de montare a conductei.

- Pereții și taluzurile transeei prezintă stabilitate corespunzătoare, fără desprinderi de material.

- Dimensiunile transeei (lățime, adâncime) corespund cu cele din profilul tehnic de execuție.

- Din punct de vedere executiv, nu au fost identificate neconformități care să impună remedieri înainte de continuarea lucrărilor.

Nume	Prenume	Semnătura

Diriginte șantier:      Ing. {diriginte_nume}	………………..

Constructor:             Ing. {constructor_reprezentant}	………………..

R.T.E.:                     Ing. {rte_nume}	………………..

PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII

LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE

Nr. {numar_pv_4}      Data .................

Faza din lucrare supusă verificării:

- Verificare natura teren, cota fundare, pat pozare, sprijiniri, imbinare conducta;

Elementul de indentificare (sector, porțiune, ax, etc.):

- Rețea de alimentare cu apa in comuna {locatie}, Tronsonul {tronson_cod} {specificatie_conducta} ({reper_start} - {reper_end}), L={lungime} m.

Au stat la baza verificării următoarele documente:

- Proiectul tehnic nr. {proiect_nr} și caietul de sarcini;

- Planurile de situație: {planse};

Concluzii:

-    Natura terenului este în conformitate cu cea din studiul geotehnic, cât și cu cea din proiectul tehnic nr. {proiect_nr}

- Cota săpăturii este conform profilurilor longitudinale {profil_longitudinal};

- Sprijinirile au fost realizare conform proiectului tehnic nr. {proiect_nr}

- Tuburile din {specificatie_conducta} au fost pozate astfel încât să se asigure unghiul de rezemare la centru de 90°

- Patul de pozare este realizat din material granular corespunzător, fără corpuri dure.

- Se poate trece la următoarea etapă de execuție.

Nume	Prenume	Semnătura

Diriginte șantier:      Ing. {diriginte_nume}	………………..

Constructor:             Ing. {constructor_reprezentant}	………………..

R.T.E.:                     Ing. {rte_nume}	………………..

Proiectant.:              Ing. {proiectant_reprezentant}	………………..

PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

IN FAZE DETERMINANTE

Nr. {numar_pv_5}      Data .................

Ca urmare a controlului efectuat la obiectivul:

,,{obiectiv}  , ce se realizeaza in baza Autorizatiei de construire nr. {autorizatie_nr} din {autorizatie_data} emisa de PRIMARIA COMUNEI {locatie} se executa in baza proiectului nr.{proiect_nr}, elaborat de

{proiectant_companie}

Responsabil tehnic cu executia : Ing. {rte_nume}, atestat nr. {rte_atestat},                                             in domeniile  {rte_domenii}

Faza determinanta: Se va verifica natura terenului, cota de fundare, patul de pozare, sprijinirile si imbinarea conductelor, pe Tronsonul {tronson_cod} {specificatie_conducta} ({reper_start} - {reper_end}), L={lungime} m.

In prezenta antreprenorului : SC CORNELLS’ FLOOR  SRL

reprezentat de Ing. {constructor_reprezentant}

Cu participarea investitorului :  Comuna {locatie}

Reprezentat de  diriginte  de santier : ing. {diriginte_nume}, autorizatie nr. {diriginte_autorizatie}, domeniile {diriginte_domenii}, 3.3;

si a proiectantului : {proiectant_companie}

reprezentat de ing.  {proiectant_reprezentant}

In baza prevederilor Legii nr.10/1995 , a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, aprobata prin Ordinul MLPAT nr.31/N/02.10.1995, a reglementarilor tehnice in vigoare, a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind calitatea materialelor si a elementelor de constructie puse in opera, calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse, calitatea lucrarilor constatate de investitor, executant si proiectant, cu prilejul verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale si contractuale, se constata ca  : SUNT asigurate conditii corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor, SUNT respectate detaliile de executie prevazute in plansele proiectului; SUNT respectate reglementarile tehnice de in vigoare .

Mentiuni speciale:

Autorizarea continuarii executiei lucrarilor in faza determinanta, s-a facut in baza verificarilor directe in teren, a documentatiei de executie si a urmatoarelor acte puse la dispozitie de antreprenor:

- procese verbale lucrari ascunse;

- documente de provenienta si calitate a materialelor puse in opera

In baza celor de mai sus,

SE AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTARII LUCRARILOR

Prezentul proces verbal a fost intocmit in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

DIRIGINTE ȘANTIER,	PROIECTANT,	CONSTRUCTOR	R.T.E.,

ing. {diriginte_nume}	ing.  {proiectant_reprezentant}	Ing. {constructor_reprezentant}	Ing. {rte_nume}

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CALITATIVĂ

Nr. {numar_pv_6}      Data .................

Faza din lucrare, supusă verificării:

- Receptia calitativa a materialelor la primirea pe santier;

Elementele de identificare (sector, porțiune, ax, cotă, etc):

- Rețea de alimentare cu apa in comuna {locatie}, Tronsonul {tronson_cod} {specificatie_conducta} ({reper_start} - {reper_end}), L={lungime} m.

Verificările s-au făcut pe baza proiectului nr. {proiect_nr} ;

Concluzii:

- S-a verificat calitatea materialelor ce urmeaza a fi puse in lucru, acestea fiind conforme cu documentația tehnica.

- Materialele sunt însoțite de certificate de calitate/conformitate și au fost depozitate corespunzător pe șantier.

- Nu au fost constatate deteriorări mecanice sau defecte vizibile ale conductelor și fitingurilor.

- Se poate trece la urmatoarea faza de executie.

Nume	Prenume	Semnătura

Diriginte șantier:      Ing. {diriginte_nume}	………………..

Constructor:             Ing. {constructor_reprezentant}	………………..

R.T.E.:                     Ing. {rte_nume}	………………..

PROCES-VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII

LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE

Nr. {numar_pv_7}      Data .................

Faza din lucrare supusa verificarii:

- Calitatea executiei tuturor operatiilor care devin ascunse, verifica cotelor realizate pe profilul in lung al conductei.

Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.):

- Rețea de alimentare cu apa in comuna {locatie}, Tronsonul {tronson_cod} {specificatie_conducta} ({reper_start} - {reper_end}), L={lungime} m.

Verificarile s-au facut pe baza proiectului nr.{proiect_nr}, cat si a planselor {planse};

Concluzii:

- Cotele pe profilul în lung al conductei au fost realizate cu respectarea planului de execuție.

- Abaterile înregistrate sunt în limitele toleranțelor admise conform normativului tehnic aplicabil ( NP 133/2013 – rețele de alimentare cu apă și canalizare).

- Se poate trece la urmatoarea faza de executie.

Nume                          Prenume	   Semnătura

Diriginte șantier:      Ing. {diriginte_nume}	………………..

Constructor:             Ing. {constructor_reprezentant}	………………..

R.T.E.:                     Ing. {rte_nume}	………………..

PROCES VERBAL

DE RECEPȚIE CALITATIVĂ

Nr. {numar_pv_8}      Data .................

Faza din lucrare supusă verificării:

- Verificarea neobturării canalului cu pământ sau cu moloz.

Elementul de identificare (sector, porțiune, ax, etc):

- Rețea de alimentare cu apa in comuna {locatie}, Tronsonul {tronson_cod} {specificatie_conducta} ({reper_start} - {reper_end}), L={lungime} m.

Verificările s-au făcut pe baza  proiectului tehnic nr. {proiect_nr}, conform planșelor : {planse}, {profil_longitudinal};

Concluzii:

- Canalul nu prezintă semne de obturare cu pământ, moloz sau cu orice alt tip de material.

- Interiorul conductei a fost verificat vizual pe toată lungimea tronsonului examinat.

- Secțiunea de curgere este liberă, fără reduceri de diametru util.

- Se poate trece la execuția următoarei faze a execuției.

Nume                          Prenume	   Semnătura

Diriginte șantier:      Ing. {diriginte_nume}	………………..

Constructor:             Ing. {constructor_reprezentant}	………………..

R.T.E.:                     Ing. {rte_nume}	………………..

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

Nr. {numar_pv_9}      Data .................

Faza din lucrare supusa verificarii:

- Verificarea etanseitatii hidraulice a conductelor.

Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.):

- Rețea de alimentare cu apa in comuna {locatie}, Tronsonul {tronson_cod} {specificatie_conducta} ({reper_start} - {reper_end}), L={lungime} m.

Verificarile s-au facut pe baza proiectului nr. {proiect_nr}, cat si a planselor {planse};

Concluzii:

- În urma testării hidraulice efectuate asupra conductelor de apă s-a constatat că sistemul îndeplinește condițiile tehnice de etanșeitate, nefiind evidențiate pierderi de apă sau scurgeri.

- Toate îmbinările au fost inspectate vizual și au rămas etanșe pe toată durata încercării.

- Conducta nu a prezentat scurgeri în zona branșamentelor și pieselor speciale.

- Presiunea de încercare și durata testului s-au încadrat în parametrii prevăzuți de normativul tehnic în vigoare.

- Se poate trece la urmatoarea faza de executie.

Nume	Prenume	Semnătura

Diriginte șantier:      Ing. {diriginte_nume}	………………..

Constructor:             Ing. {constructor_reprezentant}	………………..

R.T.E.:                     Ing. {rte_nume}	………………..

Proiectant.:              Ing. {proiectant_reprezentant}	………………..

PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

IN FAZE DETERMINANTE

Nr. {numar_pv_10}      Data .................

Ca urmare a controlului efectuat la obiectivul:

,,{obiectiv}  , ce se realizeaza in baza Autorizatiei de construire nr. {autorizatie_nr} din {autorizatie_data} emisa de PRIMARIA COMUNEI {locatie} se executa in baza proiectului nr.{proiect_nr}, elaborat de

{proiectant_companie}

Responsabil tehnic cu executia : Ing. {rte_nume}, atestat nr. {rte_atestat},                                             in domeniile  {rte_domenii}

Faza determinanta: Verificarea etanseitatii hidraulice a conductelor, pe Tronsonul {tronson_cod} {specificatie_conducta} ({reper_start} - {reper_end}), L={lungime} m.

In prezenta antreprenorului : SC CORNELLS’ FLOOR  SRL

reprezentat de Ing. {constructor_reprezentant}

Cu participarea investitorului :  Comuna {locatie}

Reprezentat de  diriginte  de santier : ing. {diriginte_nume}, autorizatie nr. {diriginte_autorizatie}, domeniile {diriginte_domenii};

si a proiectantului : {proiectant_companie}

reprezentat de ing.  {proiectant_reprezentant}

In baza prevederilor Legii nr.10/1995 , a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, aprobata prin Ordinul MLPAT nr.31/N/02.10.1995, a reglementarilor tehnice in vigoare, a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind calitatea materialelor si a elementelor de constructie puse in opera, calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse, calitatea lucrarilor constatate de investitor, executant si proiectant, cu prilejul verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale si contractuale, se constata ca  : SUNT asigurate conditii corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor, SUNT respectate detaliile de executie prevazute in plansele proiectului; SUNT respectate reglementarile tehnice de in vigoare .

Mentiuni speciale:

Autorizarea continuarii executiei lucrarilor in faza determinanta, s-a facut in baza verificarilor directe in teren, a documentatiei de executie si a urmatoarelor acte puse la dispozitie de antreprenor:

- procese verbale lucrari ascunse;

- documente de provenienta si calitate a materialelor puse in opera

In baza celor de mai sus,

SE AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTARII LUCRARILOR

Prezentul proces verbal a fost intocmit in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

DIRIGINTE ȘANTIER,	PROIECTANT,	CONSTRUCTOR	R.T.E.,

ing. {diriginte_nume}	ing.  {proiectant_reprezentant}	Ing. {constructor_reprezentant}	Ing. {rte_nume}

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

Nr. {numar_pv_11}      Data .................

Faza din lucrare supusa verificarii:

- Acoperirea definitiva a conductelor;

Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.):

- Rețea de alimentare cu apa in comuna {locatie}, Tronsonul {tronson_cod} {specificatie_conducta} ({reper_start} - {reper_end}), L={lungime} m.

Verificarile s-au facut pe baza proiectului nr.{proiect_nr}, planselor {planse}, {profil_longitudinal};

Concluzii:

- Conducta este pozată corect și etanșă conform probelor efectuate anterior.

- Materialele de umplutură utilizate sunt conforme cu specificațiile proiectului: pământ selectat, bine sortat și fără corpuri străine.

- Umplerea s-a realizat în straturi succesive, compactate mecanic, până la cota prevăzută, cu respectarea gradului de compactare impus.

- Acoperirea s-a realizat fără deplasarea, deformarea sau deteriorarea conductei și a accesoriilor montate.

- Gradul de compactare realizat corespunde cerințelor din caietul de sarcini pentru zona carosabilă/necarosabilă traversată.

- Se poate trece la urmatoarea faza de executie.

Nume                          Prenume	   Semnătura

Diriginte șantier:      Ing. {diriginte_nume}	………………..

Constructor:             Ing. {constructor_reprezentant}	………………..

R.T.E.:                     Ing. {rte_nume}	………………..

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

Nr. {numar_pv_12}      Data .................

Faza din lucrare supusa verificarii:

- Receptia tronsonului la finalizarea executiei.

Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.) :

- Rețea de alimentare cu apa in comuna {locatie}, Tronsonul {tronson_cod} {specificatie_conducta} ({reper_start} - {reper_end}), L={lungime} m.

Verificarile s-au facut pe baza proiectului nr. {proiect_nr} si a planselor: {planse};

Concluzii:

- La terminarea lucrarilor reteaua de alimentare cu apa este functionala.

- Lucrarile s-au realizat conform proiectului tehnic de executie.

- Lucrarea poate fi propusă pentru recepție la terminarea lucrarilor.

Nume	Prenume	Semnătura

Diriginte șantier:      Ing. {diriginte_nume}	………………..

Constructor:             Ing. {constructor_reprezentant}	………………..

R.T.E.:                     Ing. {rte_nume}	………………..

Proiectant.:              Ing. {proiectant_reprezentant}	………………..