PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE

FRONT DE LUCRU

Nr. {numar_pv_1}      Data .................

Delimitare front de lucru predat (poziție, cotă, ax, etc.):

- Rezervor de înmagazinare {specificatie_conducta}, tip {reper_start}, volum {lungime} mc, comuna {locatie}.

Au stat la bază următoarele documente:

- Autorizația de construire nr. {autorizatie_nr} din {autorizatie_data} emisă de Consiliul Primăriei Comunei {locatie};

- Proiectul nr. {proiect_nr}, întocmit de {proiectant_companie}, planșele {planse}.

Beneficiarul, prin dirigintele de șantier ing. {diriginte_nume}, predă amplasamentul obiectivului „{obiectiv}” către constructorul S.C. CORNELL’S FLOOR S.R.L. Botoșani, reprezentat de ing. {constructor_reprezentant}, care preia frontul de lucru pentru executarea lucrărilor de construcții la rezervorul de înmagazinare, în condițiile stabilite de autorizația de construire și de proiectul mai sus amintit.

Concluzii:

- Frontul de lucru predat corespunde cu amplasamentul și planșele din proiectul nr. {proiect_nr}.

- Constructorul a verificat vizual limitele frontului de lucru și accesul utilajelor pe amplasament.

- Se poate trece la executarea lucrărilor de construcții la rezervorul de înmagazinare.

Nume	Prenume	Semnătura

Diriginte șantier:      Ing. {diriginte_nume}	……………..

Constructor:             Ing. {constructor_reprezentant}	……………..

R.T.E.:                     Ing. {rte_nume}	……………..

Proiectant.:              Ing. {proiectant_reprezentant}	……………..

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CALITATIVĂ

Nr. {numar_pv_2}      Data .................

Faza din lucrare supusă verificării:

Execuția săpăturilor pentru fundația rezervorului de înmagazinare;

Elementele de identificare:

- Rezervor de înmagazinare {specificatie_conducta}, tip {reper_start}, volum {lungime} mc, comuna {locatie}.

Verificările s-au făcut pe baza proiectului tehnic nr. {proiect_nr};

Concluzii:

- Săpăturile s-au executat conform cotelor și dimensiunilor din proiectul tehnic nr. {proiect_nr}.

- Natura terenului corespunde cu studiul geotehnic al proiectului.

- Pereții săpăturii nu prezintă surpări sau fisuri, iar pământul excavat a fost depozitat la distanța regulamentară față de marginea săpăturii.

- Se poate trece la execuția lucrărilor de sprijinire.

Nume	Prenume	Semnătura

Diriginte șantier:      Ing. {diriginte_nume}	……………..

Constructor:             Ing. {constructor_reprezentant}	……………..

R.T.E.:                     Ing. {rte_nume}	……………..

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CALITATIVĂ

Nr. {numar_pv_3}      Data .................

Faza din lucrare supusă verificării:

Lucrările de sprijinire a săpăturii pentru rezervorul de înmagazinare;

Elementele de identificare:

- Rezervor de înmagazinare {specificatie_conducta}, tip {reper_start}, volum {lungime} mc, comuna {locatie}.

Verificările s-au făcut pe baza proiectului tehnic nr. {proiect_nr};

Concluzii:

- Lucrările de sprijinire sunt executate conform cerințelor proiectului tehnic nr. {proiect_nr}.

- Sprijinirile asigură stabilitatea pereților săpăturii pe toată perioada execuției.

- Elementele de sprijinire (dulapi, filate, șpraițuri) sunt montate corect, bine fixate și nu prezintă deformații sau degradări.

- Sprijinirile permit executarea în siguranță a lucrărilor următoare (cofrare, armare, betonare), cu respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

- Se poate trece la execuția lucrărilor de cofrare.

Nume	Prenume	Semnătura

Diriginte șantier:      Ing. {diriginte_nume}	……………..

Constructor:             Ing. {constructor_reprezentant}	……………..

R.T.E.:                     Ing. {rte_nume}	……………..

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CALITATIVĂ

Nr. {numar_pv_4}      Data .................

Faza din lucrare supusă verificării:

Recepția calitativă a lucrărilor de cofrare la fundația și pereții rezervorului;

Elementele de identificare:

- Rezervor de înmagazinare {specificatie_conducta}, tip {reper_start}, volum {lungime} mc, comuna {locatie}.

Verificările s-au făcut pe baza proiectului tehnic nr. {proiect_nr};

Concluzii:

- Cofrajele sunt executate conform proiectului tehnic nr. {proiect_nr}, cu dimensiunile și forma prevăzute.

- Cofrajele sunt etanșe, rigide și corect sprijinite, fără pericol de deformare la turnare.

- Suprafața interioară a cofrajelor a fost curățată și tratată cu decofrol, fără resturi de materiale sau impurități.

- Golurile și piesele înglobate (treceri conducte, manșoane) sunt poziționate conform proiectului și fixate corespunzător.

- Se poate trece la recepția betonului adus pentru turnare.

Nume	Prenume	Semnătura

Diriginte șantier:      Ing. {diriginte_nume}	……………..

Constructor:             Ing. {constructor_reprezentant}	……………..

R.T.E.:                     Ing. {rte_nume}	……………..

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CALITATIVĂ

Nr. {numar_pv_5}      Data .................

Faza din lucrare supusă verificării:

Recepția calitativă pe șantier a betonului adus pentru turnarea fundației și pereților rezervorului;

Elementele de identificare:

- Rezervor de înmagazinare {specificatie_conducta}, tip {reper_start}, volum {lungime} mc, comuna {locatie}.

Verificările s-au făcut pe baza proiectului tehnic nr. {proiect_nr};

Concluzii:

- Betonul livrat corespunde clasei prevăzute în proiectul tehnic nr. {proiect_nr}, fiind însoțit de certificat de calitate/conformitate.

- Consistența și timpul de transport al betonului se încadrează în parametrii admiși.

- Betonul livrat este omogen, fără separarea agregatelor de pasta de ciment, fără început de priză și fără adaosuri de apă pe șantier.

- Se poate trece la turnarea betonului.

Nume	Prenume	Semnătura

Diriginte șantier:      Ing. {diriginte_nume}	……………..

Constructor:             Ing. {constructor_reprezentant}	……………..

R.T.E.:                     Ing. {rte_nume}	……………..

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CALITATIVĂ

Nr. {numar_pv_6}      Data .................

Faza din lucrare supusă verificării:

Turnarea și vibrarea betonului în fundația și pereții rezervorului;

Elementele de identificare:

- Rezervor de înmagazinare {specificatie_conducta}, tip {reper_start}, volum {lungime} mc, comuna {locatie}.

Verificările s-au făcut pe baza proiectului tehnic nr. {proiect_nr};

Concluzii:

- Turnarea și vibrarea betonului în fundație și pereți s-au efectuat conform caietului de sarcini.

- Nu au fost identificate segregări, goluri sau defecte de compactare a betonului.

- Turnarea s-a realizat continuu, în straturi, cu respectarea înălțimii maxime de cădere liberă a betonului.

- Se poate trece la următoarea fază de execuție.

Nume	Prenume	Semnătura

Diriginte șantier:      Ing. {diriginte_nume}	……………..

Constructor:             Ing. {constructor_reprezentant}	……………..

R.T.E.:                     Ing. {rte_nume}	……………..

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CALITATIVĂ

Nr. {numar_pv_7}      Data .................

Faza din lucrare supusă verificării:

Recepția calitativă pe șantier a rezervorului de înmagazinare;

Elementele de identificare:

- Rezervor de înmagazinare {specificatie_conducta}, tip {reper_start}, volum {lungime} mc, comuna {locatie}.

Verificările s-au făcut pe baza proiectului tehnic nr. {proiect_nr};

Concluzii:

- Rezervorul de înmagazinare corespunde specificațiilor tehnice și cantitative din proiectul nr. {proiect_nr}.

- Rezervorul este însoțit de certificate de calitate/conformitate și nu prezintă deteriorări vizibile.

- Rezervorul are toate componentele și accesoriile prevăzute: racorduri, capace de vizitare, scări, aerisiri și garnituri.

- Se poate trece la montarea suporturilor și a rezervorului.

Nume	Prenume	Semnătura

Diriginte șantier:      Ing. {diriginte_nume}	……………..

Constructor:             Ing. {constructor_reprezentant}	……………..

R.T.E.:                     Ing. {rte_nume}	……………..

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CALITATIVĂ

Nr. {numar_pv_8}      Data .................

Faza din lucrare supusă verificării:

Recepția calitativă a montării suporturilor și a rezervorului de înmagazinare;

Elementele de identificare:

- Rezervor de înmagazinare {specificatie_conducta}, tip {reper_start}, volum {lungime} mc, comuna {locatie}.

Verificările s-au făcut pe baza proiectului tehnic nr. {proiect_nr};

Concluzii:

- Suporturile și rezervorul au fost montate conform proiectului tehnic nr. {proiect_nr}, corect nivelate și fixate.

- Lucrările s-au realizat conform proiectului tehnic de execuție.

- Racordurile rezervorului sunt poziționate conform proiectului, pentru legarea la conductele de alimentare, distribuție, preaplin și golire.

- Îmbinările și elementele de fixare au fost verificate, iar rezervorul nu prezintă deformații sau deteriorări apărute în timpul montajului.

- Lucrarea poate fi propusă pentru recepție la terminarea lucrărilor.

Nume	Prenume	Semnătura

Diriginte șantier:      Ing. {diriginte_nume}	……………..

Constructor:             Ing. {constructor_reprezentant}	……………..

R.T.E.:                     Ing. {rte_nume}	……………..

Proiectant.:              Ing. {proiectant_reprezentant}	……………..